| 附表八：医用敷料质量监督抽验结果（合格名单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 样品名称 | 受检单位 |  | 生产单位 |  | 规格型号 | 生产批号 |  | 报告编号 |  |
| 1 |  | 医用脱脂棉 | 荔波县人民医院 |  | 贵州骏江实业有限公司 |  | 500g | 20180305 |  | SCY200313 |  |
| 2 |  | 医用脱脂棉 | 贵定县中医院 |  | 贵州骏江实业有限公司 |  | 500g | 20200304 |  | SCY200318 |  |
| 3 |  | 一次性使用自粘无菌敷贴 | 罗甸县中医医院 |  | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 |  | C型（输液贴） 7cm×3.5cm | 20191102 |  | SCY200329 |  |
| 4 |  | 一次性使用自粘无菌敷贴 | 贵阳康佳鑫医疗器械有限公司 |  | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 |  | C型（输液贴） 7cm×3.5cm | 20191102 |  | SCY200343 |  |
| 5 |  | 医用棉球 | 贵阳市口腔医院 |  | 河南省安邦卫材有限公司 |  | 小号 | P 9110922 |  | SCY200347 |  |
| 6 |  | 可吸收止血纱布 | 贵州金玖生物技术有限公司 |  | 贵州金玖生物技术有限公司 |  | 5cm×7.5cm | 200502 |  | SCY200362 |  |
| 7 |  | 手术止血纱 | 贵州金玖生物技术有限公司 |  | 贵州金玖生物技术有限公司 |  | 标准型 5cm×8cm | 200502 |  | SCY200363 |  |
| 8 | 脱脂棉球 | 施秉县人民医院 |  | 河南飘安集团有限公司 |  | 小号 | 002181102 |  | SCY200376 |  |
| 9 | 医用脱脂棉 | 贵州广奕医药物流集团销售 有限公司 |  | 徐州利尔康卫生材料有限公司 |  | 500克 | 20200327 |  | SCY200388 |  |
| 10 | 医用纱布敷料 |  | 六盘水三特医药有限责任公司 |  | 南昌振丰医疗器械有限公司 | A1型 8×10×8 |  | / |  | SCY200394 |  |
| 11 | 脱脂棉球 |  | 锦屏县人民医院 |  | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 小 |  | / |  | SCY200410 |  |
| 12 | 医用脱脂棉 |  | 贵州玖鑫医药有限公司 |  | 徐州利尔康卫生材料有限公司 | 500克 |  | 20190903 |  | SCY200417 |  |
| 13 | 医用输液贴 |  | 安顺市妇幼保健院 |  | 江西3L医用制品集团股份 有限公司 | 7.5cm×4cm WY3 |  | 20190830 |  | SCY200430 |  |
| 14 | 医用脱脂纱布块 |  | 福泉市第一人民医院 |  | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 7cm×8cm×8P |  | 02120050201 |  | SCY200456 |  |
| 15 | 医用脱脂棉 |  | 黔西南州天地药业贸易有限公司 |  | 贵州骏江实业有限公司 | 500g |  | 20181219 |  | SCY200477 |  |
| 16 | 医用脱脂棉 |  | 贵州骏江实业有限公司 |  | 贵州骏江实业有限公司 | 500g |  | 20191220 |  | SCY200479 |  |
| 17 | 医用脱脂棉纱布 |  | 贵州骏江实业有限公司 |  | 贵州骏江实业有限公司 | 5cm×7cm×8层 |  | 20200702 |  | SCY200480 |  |
| 18 | 医用纱布敷料 |  | 贵州诚惠康医疗器械有限公司 |  | 南昌振丰医疗器械有限公司 | A1型 8×10×8 |  | 20200507 |  | SCY200510 |  |
| 19 | 医用脱脂纱布垫 |  | 铜仁市妇幼保健院 |  | 亿信医疗器械股份有限公司 | Ⅱ型40cm×40cm×1 |  | 191214610 |  | SCY200515 |  |