| 附表十一：医用外科口罩质量监督抽验结果（合格名单） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 医用外科口罩 | 贵州天使医疗器材有限公司 | 贵州天使医疗器材有限公司 | GR17cm×10cm | 20200601 | SCY200311 |
| 2 | 一次性使用医用外科口罩 | 毕节市第一人民医院 | 贵州骏江实业有限公司 | 17cm×10cm | 20200412 | SCY200322 |
| 3 | 医用外科口罩（非无菌） | 贵州众联康瑞医疗防护科技 有限公司 | 贵州众联康瑞医疗防护科技 有限公司 | 平面形耳挂式 17.5cm×9.5cm | 20200505 | SCY200331 |
| 4 | 医用外科口罩（非无菌） | 贵州众联康瑞医疗防护科技 有限公司 | 贵州众联康瑞医疗防护科技 有限公司 | 平面形耳挂式 17.5cm×9.5cm | 20200506 | SCY200332 |
| 5 | 医用外科口罩（非无菌） | 贵州众联康瑞医疗防护科技 有限公司 | 贵州众联康瑞医疗防护科技 有限公司 | 平面形耳挂式 17.5cm×9.5cm | 20200507 | SCY200333 |
| 6 | 医用外科口罩 | 黔南州弘泰商贸有限公司 | 河南驼人新辉医疗科技 有限公司 | 无菌平面耳挂式17.5cm×9.5cm | 2005005 | SCY200364 |
| 7 | 医用外科口罩 | 贵州新汉方生物技术有限公司 | 贵州新汉方生物技术有限公司 | 平面形耳挂式 17.5cm×9.5cm | 20200620B | SCY200380 |
| 8 | 一次性使用医用外科口罩 | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 平面形耳挂式 17.5cm×9.5cm | 20200602 | SCY200381 |
| 9 | 医用外科口罩 | 贵州玖玖佳生物科技有限公司 | 河南恒鹏医疗医疗器械 有限公司 | 挂耳型 14.5cm×9.5cm | 20200424365 | SCY200392 |
| 10 | 医用外科口罩 | 贵州广奕医药物流集团销售 有限公司 | 广东汇通乳胶制品集团 有限公司 | 长方形 挂耳式 （17.5×9.5cm） | 20A602 | SCY200402 |
| 11 | 医用外科口罩 | 毕节一树药业有限公司十四分店 | 河南亚都实业有限公司 | 长方形（9.5cm×17cm±10%） | 2006CB0508 | SCY200418 |
| 12 | 一次性使用医用外科口罩 | 安顺市妇幼保健院 | 河南省安邦卫材有限公司 | 长方形 17.5cm×9.5cm | 2020042842 | SCY200431 |
| 13 | 医用外科口罩 | 安顺市人民医院 | 贵州天使医疗器材有限公司 | CD 17cm×10cm | 20200519 | SCY200433 |
| 14 | 医用外科口罩 | 铜仁市人民医院 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 大号 平面型 | 191208616 | SCY200448 |
| 15 | 医用外科口罩 | 福泉市中医医院 | 河南飘安集团有限公司 | 平面形系带 | 006200201 | SCY200457 |
| 16 | 医用外科口罩 | 绥阳县人民医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 平面形 17.5cm×9.5cm | 20040806 | SCY200459 |
| 17 | 一次性使用医用外科口罩 | 贵州骏江实业有限公司 | 贵州骏江实业有限公司 | 绑带式/ 17cm×10cm | 20200707 | SCY200481 |
| 18 | 一次性使用医用外科口罩 | 贵州骏江实业有限公司 | 贵州骏江实业有限公司 | 挂耳式/ 17cm×10cm | 20200704 | SCY200482 |
| 19 | 一次性使用医用外科口罩 | 贵州骏江实业有限公司 | 贵州骏江实业有限公司 | 挂耳式/ 17cm×10cm | 20200617 | SCY200483 |
| 20 | 医用防护口罩 | 黔西南州天地药业贸易有限公司 | 云南白药集团股份有限公司 | 挂耳式 155mm×105mm | ZEB2003 | SCY200497 |
| 21 | 医用外科口罩 | 福泉市第一人民医院 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | / | 2020年4月16日 | SCY200501 |
| 22 | 一次性使用医用外科口罩 | 水城县人民医院 | 贵州骏江实业有限公司 | 挂耳式/ 17cm×10cm | 20200616 | SCY200503 |
| 23 | 医用外科口罩（非无菌） | 黔西南州四维医药连锁有限公司 | 贵州华圣制药有限责任公司 | 平面形耳挂式 17.5cm×9.5cm | 200506 | SCY200508 |
| 24 | 医用外科口罩 | 石阡新华医院 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 平面型 | 20030202B | SCY200514 |