| 附表十六：远红外磁疗贴质量监督抽验结果（合格名单） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 规格型号 | 生产批号 | 报告编号 |
| 1 | 远红外颈椎疼痛贴 | 贵州圣都药业有限公司 | 贵州圣都药业有限公司 | 120mm×100mm | 20046102 | SCY200267 |
| 2 | 远红外颈椎康贴 | 贵州古益通医药科技有限公司 | 贵州古益通医药科技有限公司 | 110mm×70mm | 190801 | SCY200357 |
| 3 | 远红外腰痛贴 | 贵州古益通医药科技有限公司 | 贵州古益通医药科技有限公司 | 110mm×70mm | 200101 | SCY200358 |
| 4 | 远红外骨质增生贴 | 贵州古益通医药科技有限公司 | 贵州古益通医药科技有限公司 | 110mm×70mm | 200601 | SCY200359 |
| 5 | 穴位贴敷（消痛型） | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 60mm×60mm | 20200603 | SCY200382 |
| 6 | 穴位贴敷（妇痛型） | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 60mm×60mm | 20200505 | SCY200383 |
| 7 | 穴位贴敷（胃痛型） | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 40mm×40mm | 20191010 | SCY200384 |
| 8 | 风湿理疗贴 | 贵州利普科技有限公司 | 贵州利普科技有限公司 | 100mm×100mm；软磁片直径：15mm±2mm | 20200201 | SCY200403 |
| 9 | 远红外磁疗腰痛贴 | 贵州利普科技有限公司 | 贵州利普科技有限公司 | 120mm×140mm；软磁片直径：22mm±2mm | 20200501 | SCY200404 |
| 10 | 颈肩理疗贴 | 贵州利普科技有限公司 | 贵州利普科技有限公司 | 100mm×100mm；软磁片直径：18mm±2mm | 20200101 | SCY200405 |